## Elektrociepłownia
Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła
bazujące na produkcji energii cieplnej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów cieplnych
FORMULARZ CENOWY – Elektrociepłownia – roboty budowlane, technologia i instalacje – załącznik do OFERTY
Nr 1/5
LP | OPIS ROBÓT | ILOŚĆ |  | CENA JEDNOSTKOWA | CENA NETTO | VAT | CENA BRUTTO
|  | kpl. / szt. | mb | zł/szt. ; zł/mb ; zł/kpl | Zł | Zł | Zł
1 | Demontaż kotła węglowego WR-5 (szt.1)
2 | Prace budowlane w budynku istniejącej ciepłowni
3 | Zakup i montaż gazowego zespołu prądotwórczego o mocy łącznej 4000 kWe typu ……….. z katalizatorem spalin - kpl…...
4 | Instalacje elektryczne - sterowanie zespołem kogeneracyjnym, synchronizacja z siecią, sterowanie układem odzysku ciepła, zdalny odczyt parametrów pracy z oddalonym stanowiskiem operatora (LAN), szafa zasilania potrzeb własnych, szafa wyłącznika głównego
5 | Układ chłodzenia i produkcji ciepłej wody z bloku silnika - chłodnica dachowa z naczyniem wyrównawczym, moduł kogeneracyjny odzysku ciepła z bloku silnika, armatura i orurowanie, wymiennik płytowy separacyjny z płynem chłodniczym.
6 | Układ odprowadzenia spalin - system czopuchów i komin 12,0 m (dwupłaszczowy), z fundamentem i konstrukcją wsporczą.
7 | Linia gazowa - opomiarowanie, zawór odcinający, filtr wstępny, czujnik przepływu, elektrozawór odcinający podwójny, zawór nadciśnieniowy, reduktor ciśnienia .
8 | Kontener technologiczny - kontener, wentylatory obiegu powietrza, zbiornik oleju smarowniczego, instalacja oleju smarowniczego z pompą olejową, instalacja płynu chłodniczego z pompą.
9 | Płyta fundamentowa pod kontener z przygotowaniem podłoża I uziemienia.
10 | Pomiary i uruchomienia.Próba rozruchowa 72 h
11 | Rozruch technologiczny 72 h elektrociepłowni i systemu ciepłowniczego
12 | Przyłącza sieciowe (wyprowadzenie energii cieplnej i elektrycznej), zagospodarowanie terenu. Przebudowa stacji transformatorowej
13 | Dostosowanie układu hydraulicznego ciepłowni do współpracy z elektrociepłownią, modernizacja technologii i SUW
14 | Projekt wykonawczy*, powykonawczy wraz z inwentaryzacją geodezyjną , odbiory (niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu), instrukcje obsługi, szkolenia załogi
15 | Serwis eksploatacyjny w okresie gwarancyjnym.
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
* | Projekty wykonawcze do opracowania przez Wykonawcę w przypadku zastosowania w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opracowanej dokumentacji technicznej
......................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## Sieci cieplne
Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła
bazujące na produkcji energii cieplnej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów cieplnych
FORMULARZ CENOWY – wymiana sieci cieplnych – załącznik do OFERTY
Nr 2/5
LP | OPIS ROBÓT | ILOŚĆ |  | CENA JEDNOSTKOWA | CENA NETTO | VAT | CENA BRUTTO
|  | kpl. / szt. | mb | zł/szt. ; zł/mb ; zł/kpl | Zł | Zł | Zł
1 | Prace ziemne
2 | Dostawa rurociągów,armatury,materiałów sieci cieplnych, preizolowanych Dn 150-250 mm ok. L=1,774 km |  | 1774
3 | Montaż sieci cieplnych, preizolowanych Dn 150-250 mm ok. L=1,774 km |  | 1774
4 | Zagospodarowanie oraz odtworzenie (uporządkowanie) terenu po budowie sieci.
5 | Projekty wykonawcze*, powykonawcze wraz inwentaryzacją geodezyjną
6 | Próby, odbiory, uruchomienia (wraz z kosztami niezbędnych mediów) i osiągnięcie założonych parametrów
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
......................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy
* | Projekty wykonawcze do opracowania przez Wykonawcę w przypadku zastosowania w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opracowanej dokumentacji technicznej
FORMULARZ CENOWY – budowa sieci cieplnych – załącznik do OFERTY
Nr 3/5
LP | OPIS ROBÓT | ILOŚĆ |  | CENA JEDNOSTKOWA | CENA NETTO | VAT | CENA BRUTTO
|  | kpl. / szt. | mb | zł/szt. ; zł/mb ; zł/kpl | Zł | Zł | Zł
1 | Prace ziemne
2 | Przyłącze do budynku ZSM ul. Sportowa 24 - dostawa rurociągów,armatury,materiałów sieci cieplnych, preizolowanych Dn 65-100 mm ok. L=1,0926 km |  | 1092.6
| Montaż sieci cieplnych, preizolowanych Dn 65-100 mm ok. L=1,0926 km |  | 1092.6
3 | Przyłącze do budynku RTBS ul. Orzeszkowej 9 - dostawa rurociągów,armatury,materiałów sieci cieplnych, preizolowanych Dn 40 mm ok. L=0,0188 km |  | 18.8
| Montaż sieci cieplnych, preizolowanych Dn 40 mm ok. L=0,0188 km |  | 18.8
4 | Przyłącze do budynku KOMES ul. Orzeszkowej 4 - dostawa rurociągów,armatury,materiałów sieci cieplnych, preizolowanych Dn 50 mm ok. L=0,0369 km |  | 36.9
| Montaż sieci cieplnych, preizolowanych Dn 50 mm ok. L=0,0369 km |  | 36.9
5 | Przyłącze do budynku MOSiR ul. Sportowa 41 - dostawa rurociągów,armatury,materiałów sieci cieplnych, preizolowanych Dn 65 mm ok. L=0,251 km |  | 251
| Montaż sieci cieplnych, preizolowanych Dn 65 mm ok. L=0,251 km |  | 251
6 | Przyłącze do budynku mieszkalnego ul. Lipnowska 17 - dostawa rurociągów,armatury,materiałów sieci cieplnych, preizolowanych Dn 32 mm ok. L=0,0323 km |  | 32.3
| Montaż sieci cieplnych, preizolowanych Dn 32 mm ok. L=0,0323 km |  | 32.3
7 | Zagospodarowanie oraz odtworzenie (uporządkowanie) terenu po budowie sieci.
8 | Projekty wykonawcze*, powykonawcze wraz inwentaryzacją geodezyjną
9 | Próby, odbiory, uruchomienia (wraz z kosztami niezbędnych mediów) i osiągnięcie założonych parametrów
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
......................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy
* | Projekty wykonawcze do opracowania przez Wykonawcę w przypadku zastosowania w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opracowanej dokumentacji technicznej

## Węzły cieplne
Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła
bazujące na produkcji energii cieplnej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów cieplnych
FORMULARZ CENOWY – wymiana węzłów cieplnych – załącznik do OFERTY
Nr 4/5
LP | OPIS ROBÓT | ILOŚĆ |  | CENA JEDNOSTKOWA | CENA NETTO | VAT | CENA BRUTTO
|  | kpl. / szt. | mb | zł/szt. ; zł/mb ; zł/kpl | Zł | Zł | Zł
1 | Demontaże istniejących węzłów, urządzeń, rurociągów, armatury itp..
1 | Dostawa węzłów cieplnych moc ok. Q = 26,66-1880,92 kW szt.22 | 22
2 | Montaż węzłów cieplnych moc ok. Q = 26,66-1880,92 kW szt.22 | 22
3 | Wykonanie adaptacji budowlanych i prac wykończeniowych pomieszczeń
4 | Wykonanie instalacji sanitarnych w pomieszczeniu węzła. Podłączenie nowego węzła z istniejącą instalacją c.o. i c.w.u. oraz z siecią cieplną.
5 | Wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniu węzła. Podłączenie węzła do istniejącej instalacji elektrycznej
6 | Projekty wykonawcze* i powykonawcze.
7 | Rozruch, uruchomienie i osiągnięcie założonych parametrów
8 | Próby, odbiory, instrukcje obsługi oraz szkolenia załogi
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
......................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy
* | Projekty wykonawcze do opracowania przez Wykonawcę w przypadku zastosowania w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opracowanej dokumentacji technicznej
FORMULARZ CENOWY – budowa nowych węzłów cieplnych w miejsce likwidowanych kotłowni węglowych – załącznik do OFERTY
Nr 5/5
LP | OPIS ROBÓT | ILOŚĆ |  | CENA JEDNOSTKOWA | CENA NETTO | VAT | CENA BRUTTO
|  | kpl. / szt. | mb | zł/szt. ; zł/mb ; zł/kpl | Zł | Zł | Zł
1 | Demontaże istniejących kotłów, urządzeń, rurociągów, armatury itp..
1 | Dostawa węzłów cieplnych moc ok. Q = 96,60-950 kW szt.5 | 5
2 | Montaż węzłów cieplnych moc ok. Q = 96,60-950 kW szt.5 | 5
3 | Wykonanie adaptacji budowlanych i prac wykończeniowych pomieszczeń
4 | Wykonanie instalacji sanitarnych w pomieszczeniu węzła. Podłączenie nowego węzła z istniejącą instalacją c.o. i c.w.u. oraz z siecią cieplną.
5 | Wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniu węzła. Podłączenie węzła do istniejącej instalacji elektrycznej
6 | Projekty wykonawcze* i powykonawcze.
7 | Rozruch, uruchomienie i osiągnięcie założonych parametrów
8 | Próby, odbiory, instrukcje obsługi oraz szkolenia załogi
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
......................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy
* | Projekty wykonawcze do opracowania przez Wykonawcę w przypadku zastosowania w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opracowanej dokumentacji technicznej